Администрация

муниципального  образования

Верхнечебеньковский   сельсовет

Сакмарского  района

Оренбургской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.06.2020  № 29-п

с. Верхние Чебеньки

Об утверждении перечня первичных

средств пожаротушения в местах

общественного пользования населенных пунктов

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования  Верхнечебеньковский   сельсовет,  в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Верхнечебеньковский  сельсовет Сакмарского района Оренбургской области:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории  муниципального образования Верхнечебеньковский  сельсовет Сакмарского района Оренбургской области, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов  муниципального  образования Верхнечебеньковский   сельсовет Сакмарского района Оренбургской области, согласно приложение №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль  за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава муниципального образования

Верхнечебеньковский  сельсовет	               А.Г.Салихов

Разослано: в дело, ГОЧС администрации района

Приложение №1

к постановлению  администрации

муниципального образования

Верхнечебеньковский   сельсовет

Сакмарского района

Оренбургской области

от 17.062020 № 29-п

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях  и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования Верхнечебеньковский   сельсовет Сакмарского района Оренбургской области

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защи- щае- мая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порош-ковый огнету-шитель ОП-4 (или анало-гичный) | ящик с пес-ком емкос-тью 0,5 куб. м | бочка с во-дой, ведро | багор, топор, лопата |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1* | - |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1* | - | 1* | 1, 1, 1 * |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1* | 1, 1, 1 |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |
| 5 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение №2

к постановлению  администрации

муниципального образования

Верхнечебеньковский   сельсовет

Сакмарского района

Оренбургской области

от 17.06.2020 № 29-п

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельских населенных пунктов муниципального образования  Верхнечебеньковский   сельсовет Сакмарского района Оренбургской области

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизирован-ного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; или - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 или ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерс-тная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего мате-риала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |