| Администрация муниципального образования Верхнечебеньковский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5.02.2014 г № 10-п с.Верхние Чебеньки « Об утверждении муниципальной программы « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Верхнечебеньковский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2014-2020 годы» со схемами водоснабжения , водоотведения,теплоснабжения». В целях повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г.№ 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса «( в редакции Федерального закона от 18.07.2011г.№242-ФЗ )и Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г.№ 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» 1.Утвердить муниципальную программу « Комплесное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Верхнечебеньковский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2014-2020 годы со схемами водоснабжения,водоотведения ,теплоснабжения согласно приложению. 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Верхнечебеньковского сельсовета Абдрашитова Зинура Завдатовича.. 3.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию. Глава администрации З.З.Абдрашитов Разослано:в дело-1 экз,администрация -1 экз,прокуратура -1 экз |  |
| --- | --- |
| Муниципальная целевая программа « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Верхнечебеньковский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2014-2020 годы» |  |
| Разработана на основе Федерального закона от30.12.2004 г№ 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»(в редакции Федерального закона от18.07.2011 г № 242-ФЗ) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации « О разработке программ комплексного развития ситем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований от06.05.2011 г№ 204 |  |
| Разработчик и исполнитель программы Администрация муниципального образования Верхнечебеньковский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области |  |
| Цели и задачи программы - развитие системы водоснабжения и водоотведения. - развитие системы теплоснабжения и горячего водоснабжения. - развитие системы газоснабжения. - развитие системы электроснабжения. |  |
| Срок реализации Программы 2014-2020 годы |  |
| Объем и источники Финансирования программы Общий обем финансирования 17000тыс.руб в том числе средства областного и районного бюджета 16150 тыс.руб Средства местного бюджета 850 тыс.руб 2014г-100 тыс.руб 2015-1177.тыс.руб 2016-1800тыс.руб 2017-1800.тыс.руб 2018-1800тыс.руб 2019-1800.тыс.руб 2020-8523.тыс.руб |  |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы и ответственный за разработку программы : - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | v Модернизация, реконструкция и обновление коммунальной инфраструктуры сельского поселенияВерхнечебеньковский сельсовет; снижение эксплуатационных затрат; v устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; v улучшение экологической обстановки сельского поселения Верхнечебеньковский сельсовет. Развитие системы водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в поселении; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН – 100%; - снижение уровня потерь воды до 12 %; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; - снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг. Развитие системы теплоснабжения и горячего водоснабжения: - повышение надежности горячего водоснабжения; - снижение уровня потерь в сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения. - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; - снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг. |

Введение

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года для всех муниципальных образований в соответствии с данным законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для  существующего и нового строительства жилого комплекса.

Программа комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Красный Профинтерн на 2012-2020 гг. разработана на основании Федерального закона от  06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 30. 12. 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановление Правительства области от 26.11.2008 № 626-П «О концепции обласной целевой программы «реформирование жилищно коммунального хозяйства Оренбургской  области на 2011-2014 г.г.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е.  водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и горячего водоснабжения ), в соответствии с потребностями сельского поселения Верхнечебеньковский сельсовет, в целях повышения качества услуг и улучшения экологической обстановки. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизм реализации основных ее направлений.  Данная программа ориентирована на устойчивое развитие  сельского поселения Верхнечебеньковский сельсовет и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Данная программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения Верхнечебеньковский сельсовет по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Верхнечебеньковский сельсовет предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для  привлечения организаций  различных  организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей коммунальными  услугами путем снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию этих объектов посредством внедрения ресурсно-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств  внебюджетных  источников.

Основные проблемы и обоснование необходимости их решения программными методами.

Одним из приоритетов жилищной политики  сельского поселения Верхнечебеньковский сельсовет является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности  коммунальных услуг для населения.

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса сельского поселения  характеризуется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования  природных ресурсов, и как следствие, снижение уровня загрязнения окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

-высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы.   Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения Верхнечебеньковский сельсовет позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения сельского поселения Верхнечебеньковский сельсовет путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

-обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

-улучшить экологическое состояние территории сельского поселения.

Общие сведения сельского поселения Верхнечебеньковский сельсовет

Муниципальное образование сельское поселение Верхнечебеньковский сельсовет расположено в южной части Сакмарского муниципального района Оренбургской  области и граничит с сельским поселением Чебеньковский сельсовет Оренбургского района и Дмитриевским сельсоветом Сакмарского района.

Административный центр Верхнечебеньковского сельского поселения – село Верхние Чебеньки, расстояние от которого  до районного  центрас.Сакмара  по автомобильной дороге – 28 км.

Территория Верхнечебеньковского сельского поселения включает участки, занятые землями сельскохозяйственного назначения, землями лесного фонда, землями населённых пунктов и землями иных категорий. Структура земельного фонда сельского поселения представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

| Наименование показателя | Площадь, тыс. га. |
| --- | --- |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования | 13,166 |
| Земли населённых пунктов | 0,316 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 10,912 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения. | Не выявлены |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | не выявлены |
| Земли лесного фонда | 2,767 |
| Земли водного фонда | не выявлены |
| Земли запаса или не выделенные ни в одну из категорий (дороги) | 87 км |

Удалённость населённых пунктов от центра поселения до 10 км. Расстояние между ближайшими населёнными пунктами составляет  до 5 км. Все населённые пункты, расположенные на территории сельского поселения , попадают в зону пешеходной доступности  до центра  с.Верхние Чебеньки и обратно  в течение рабочего дня. Связь населённых пунктов внутри сельского поселения с центром поселения осуществляется  по асфальтированным и грунтовым дорогам. Все населённые пункты обеспечены автобусным сообщением или находятся в зоне  пешеходной доступности  от остановок общественного транспорт.

Климат Верхнечебеньковского сельского поселения резко-континентальный  с умеренно тёплым летом и холодной зимой  с устойчивым снежным покровом.

Климатические  условия района благоприятны для хозяйственного  и градостроительного освоения , не накладывают планировочных ограничений.

На территории поселения имеется 5 населённых пунктов, в которых проживает 1540 человека.

Перечень и характеристика населённых пунктов   сельского поселения представлена в таблице № 2.

Таблица № 2

| № | Наименование населённого пункта | Численность постоянного населения | Число постоянных хозяйств | Площадь населённого пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | ед. | га. |
| 1. | С.Раздольское | 23 | 15 |  |
| 2. | С.Верхние Чебеньки | 857 | 327 |  |
| 3. | С.Степные Огни | 121 | 45 |  |
| 4. | С.Нижние Чебеньки | 160 | 56 |  |
| 5. | С.Дмитриевка | 379 | 210 |  |
|  |  | 1540 | 653 | 490,8 |

Производственную базу сельского поселения составляют  сельскохозяйственные предприятия, функционирующие на территории..

Обширной и жизненно необходимой отраслью, занимающей особое место в экономической жизни поселения, является сельское хозяйство. Важнейшей его задачей является удовлетворение потребности населения в продуктах питания , картофелем и овощами, молоком и мясом. Эти задачи на территории сельского поселения выполняют 1 сельскохозяйственных предприятия, 2 фермерских хозяйства и личные подсобные хозяйства населения.

На территории сельского поселения располагаются 5 ферм крупного рогатого скота, из которых функционируют только 2 в  Верхние Чебеньки и с.Степные Огни. Остальные закрыты или разрушены.

В целом, территория поселения может быть использована для производства, как продукции растениеводства, так и животноводства: сельхозугодия располагаются на плодородных почвах, имеются необходимые инженерные сети, состояние основных автомобильных дорог удовлетворительное. Существующие животноводческие комплексы обеспечены инфраструктурой,  и при необходимости, могут быть реконструируемы.

На территории сельского поселения имеются месторождения строительных полезных ископаемых – гравия и строительного песка.

На территории сельского поселения располагаются ряд производственных площадок, которые в настоящее время не эксплуатируются, но представляют собой перспективные инвестиционные объекты.

Одной из значимых экономических составляющих для поселения, являются личные подсобные хозяйства и от их развития во многом, зависит сегодня благосостояние населения. В последние годы наблюдается тенденции роста хозяйств основным источником доходов, которых является личное  подсобное хозяйство хотя наблюдается уменшение поголовья животных в частном секторе.

Жилищный фонд Верхнечебеньковского сельского поселения характеризуется следующими данными: общая площадь жилищного фонда – 33,694 тыс. кв.м.,. Удельный вес благоустроенных квартир составляет – 64 %..

Нового строительства жилья на территории поселения за последний год 98 кв.м.

Жители поселения пользуются коммунальными услугами: отопления, водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, выкачка и вывоз жидких бытовых отходов, сбор и вывоз твердых бытовых отходов.

Поскольку в современных экономических и политических условиях невозможно предвидеть конкретный ход событий в развитии экономики каждого отдельного поселения и территории даже на ближайшие годы, в работе определяется предположительная численность населения, которая, не претендуя на точность расчета, впоследствии может быть откорректирована. Учитывая достаточно высокий социально-экономический потенциал территории области, выбрано направление на относительную стабилизацию численности населения.

Для реализации намеченной Стратегии социально-экономического развития Оренбургской  области необходимо сохранение и увеличение демографического потенциала за счет естественного и механического прироста населения, что предопределяет разработку и осуществление региональной политики в области стабилизации демографического развития.

Таким образом, уменьшение численности населения сельского поселения Верхнечебеньковский сельсовет  является сдерживающим фактором развития территории на весь проектный период.

Система водоснабжения

На территории сельского поселения имеются 2 водозаборных скважин. , все предназначены для хозяйственно-питьевых нужд населения. Эксплуатирующей организацией является  ООО Гарант с.Сакмара  . Скважины имеют глубину 25 метров. Мощность вмещающих пород , представленных известняками, составляет  более 70 метров. Водоносный горизонт обладает значительным напором, достигающим 120 метров и более, что обусловлено наличием двух водоупоров: юрские и каменноугольные  глины в кровле и глины гжельского яруса в подошве. Статический уровень подземных вод находится на глубине  13,5 м от поверхности земли.

Основным источником водоснабжения населения и промпредприятий служат подземные воды известняков ассельско-клязьменского комплекса, залегающего на глубине от 70 до 190 метров под татарскими глинами мощностью от 2 до 5 метров, юрскими глинами (25-30м), меловыми песками и четвертичными суглинками (10-30м). Мощность водоносного комплекса 75-200 м и более. В качестве основного источника питьевого водоснабжения служит волжско-альбский терригенный горизонт, имеющий минерализацию 0,5-0,8 г/л, общую жесткость 4-10 мг-экв/л и повышенное содержание железа до 6 мг/л. Для эксплуатации необходимы системы водоподготовки, в т.ч. установки по обезжелезиванию подземных вод.

Характеристика артезианских скважин приведена в таблице № 5.

| № п/п | Местоположение скважин и № скв. | Год ввода в экспл. | Эксплуа- тационный водоносный горизонт. Индекс | Глубина скважины м | Водоотбор куб.м./сут | Уровень, м | Тип насоса. Дебет скважи- ны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С.Верхние Чебеньки ул Степная дом 1б №1,2 | 1971 |  | 35 | 21,6 | 14 | ЭЦВ 6-16-100,ЭЦВ -6-6,3-80 Дебит0,83л/с |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Обеспеченность водой территории сельского поселения хорошая,но центральные сети водоснабжения ,имеются только в селе Верхние Чебеньки.,к которым подключено 80 жилых домов и зданий ( школа ,ФАП,ДК) ,имеется 4 водозаборные колонки  и 3 пожарных гидранта.Система водоотведения отсутствует .

Водоснабжение  как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения  Верхнечебеньковский сельсовет и требует целенаправленной государственной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

Для обеспечения перспективного потребления воды для существующей и проектной застройки на хозяйственно бытовые нужды предлагаются следующие мероприятия:

-обеспечить на расчетный срок все населенные пункты поселения проектом централизованной системы водоснабжения.

- разработать, силами органов местного самоуправления программы инженерного обеспечения вновь застраиваемых территорий;

-предусмотреть строительство и реконструкцию водопроводных сетей и источников водоснабжения в существующих населенных пунктах;

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения предусматривать:

-организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов;

-обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

Разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

-сохранение рек, ручьев, прудов;

-расчистка, обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных  полос;

-мониторинг водных объектов.

Газоснабжение

Степень газификации Верхнечебеньковский сельсовет высокая.Природным газом обеспечены  населенные пункты,кроме села Раздольское.проектируется  негазифициция  10 домов улица Новая села Степные Огни.

Теплоснабжение

Существующие котельные расположены в населенных пунктах:

Село Верхние Чебеньки– газовая котельная отапливает школу, СДК ( котлы  КЧМ-5 ( 1996 г)-3 шт,ЯИК100(2001г)-1 шт

Проектное решение

- строительство для коттеджной застройки автономных источников тепла, работающих с помощью газа и электроэнергии.

Климатологические данные:

расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 31 град. С

средняя температура отопительного периода – минус 8 град. С

продолжительность отопительного периода –209суток

Теплоснабжение проектируемой коттеджной и дачной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа, при помощи газа или электроэнергии.

Для обеспечения потребности в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, рекреационно-туристических комплексов и транспортно-сервисного центра, на территориях нового строительства размещается ряд проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе. Котельные предполагаются локальными, работающими, в основном, на потребителей конкретного застройщика. Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла потребителям будут определены каждым инвестором индивидуально на последующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение школ и детских садов также возможно от проектируемых газовых блочно-модульных котельных (отопление школ возможно только от отдельно стоящего источника теплоснабжения).

Таким образом, перспективная схема теплоснабжения остается децентрализованной, что обусловлено рассредоточенностью существующих и проектируемых потребителей, имеющих, к тому же, незначительные единичные нагрузки.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы тепла для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

Теплоснабжение проектируемой коттеджной и дачной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа, при помощи газа или электроэнергии.

Теплоснабжение общественно – деловой застройки возможно от проектируемых газовых блочно-модульных котельных.


Повышение эффективности систем энергосбережения на основе инновационных технологий

Для решения проблем текущих проблем коммунального комплекса  сельское поселение предлагает по направлениям тепло и электроснабжения района пути и решения в форме внедрения инновационных технологий.

Индивидуальные системы теплоснабжения  (ИСТ)

Индивидуальная система теплоснабжения с установкой в каждой квартире газового котла, водонагревателя, вытяжки продуктов горения котла, прибора учёта потребления газа, а также реконструкции схемы отопления индивидуального жилого дома (или квартиры) нашла  широкое применение в различных регионах России, так как при этом снижаются затраты населения на тепловую энергию, убытки предприятий ЖКХ, бюджетные дотации, повышается надёжность теплоснабжения и комфортность проживания. Индивидуальные системы теплоснабжения используются в условиях малоэтажной застройки.

Альтернативные энергосберегающие технологии

В рамках проводимой в стране работы по реформе ЖКХ, и установкой энергосберегающих ламп уличного освещения . Благодаря использованию автономных систем уличного освещения, поселение может увеличить экономию электроэнергии до 90%, направив освобождающиеся ресурсы на другие статьи бюджета.

Используя светодиодные светильники, бюджеты поселений начинают экономить на расходах на электричестве и техническом обслуживании, а также сохраняют экологию, поскольку в отличии от ртутных ламп, светодиодные светильники не содержат вредных компонентов.

1. Срок службы светильника - до 100 000 часов (примерно 25 лет). Все элементы светильника долговечны, в отличие от ламп, где применяются нити накала. Для сравнения галогенная лампа работает 1000 часов, металлогалогенная лампа – 3000 часов.

2. Сверхвысокая экономичность энергопотребления. Достигается общий уровень снижения энергорасходов по сравнению со светильниками, где применяются традиционные лампы, на 70% .

3. Полная экологическая безопасность позволяет сохранять окружающую среду, не требуя специальных условия по утилизации (не содержит ртути, ее производных и других ядовитых, вредных или опасных составляющих материалов и веществ).

4. Высокая надежность, механическая прочность, виброустойчивость.

5. В светодиодных светильниках достигается контрастность света более, чем в 400 раз, что обеспечивает лучшую четкость освещаемых  объектов и цветопередачу (индекс цветопередачи 80-85).

6. В светодиодных прожекторах и других изделиях показатель использования светового потока равен ста процентам (в отличии от устарелых стандартных уличных светильников, где такой коэффициент равен всего 60-75 процентам). Другим важным преимуществом использования светодиодной продукции высочайшего качества – это возможность направлять световой поток за счет специальной оптики.

7. Есть возможность регулировать уровень яркости светодиодных светильников за счет снижения питающего напряжения, что соответствует российским строительным нормам и правилам, утвержденным РОССТРОЕМ (СНиП 23-05-95 п.7.44  для экономии электроэнергии допускает в ночное время снижение уровня освещенности на 30-50%).

8. Достигается экономия на техническом обслуживании и при монтаже светодиодных уличных систем, где используется кабель меньшего сечения.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса поселения являются:

v    высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

v    неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

v    высокое содержание железа в воде артезианских скважин на селе,

v    отсутствие станций по обезжелезиванию, многочисленные сбросы сточных вод на рельеф местности и с недостаточной очисткой.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затратности предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

Состояние системы обращения с отходами на территории сельского поселения Верхнечебеньковский сельсовет

- Нормативно-правовое обеспечение

Действующая нормативная база в области обращения с отходами представлена рядом федеральных законодательных и нормативных правовых актов, а на территории сельского поселения Верхнечебеньковский сельсовет- региональными и муниципальными нормативными актами.

С 1998 года на территории Российской Федерации основополагающим нормативным актом, регулирующим обращение с отходами, является Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон об отходах производства и потребления).

Законом об отходах производства и потребления (гл.2) полномочия в области обращения с отходами разграничены между 3 уровнями власти:

- органами власти Российской Федерации;

- органами власти субъектов Российской Федерации;

- органами местного самоуправления.

Согласно статье 8 Закона об отходах производства и потребления к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с отходами отнесены организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами - организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

В разрабатываемых нормативных правовых актах муниципальных образований планируемые мероприятия в сфере обращения с отходами должны соответствовать концепции обращения с отходами на территории Оренбургской  области.

На уровне поселения муниципального района разработаны Правила благоустройства территории населенных пунктов. Данными документами установлены требования к уборке, содержанию и озеленению территорий населенных пунктов в зимний и летний периоды. В целях контроля за исполнением их требований в каждом поселении утверждены Порядки осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства территории населенных пунктов. Указанными документами определены регламенты осуществления контролирующих функций и лица, входящие в комиссии по осуществлению контроля, и уполномоченные на составление актов и выдачи предписаний об устранении нарушений.

Схемой территориального планирования Оренбургской  области в рамках охраны почв Оренбургской  области предусматривается:

- строительство полигонов ТБО в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

- организация полигонов ТБО в малых сельских населенных пунктах;

- организация утилизации биологических отходов.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) орган местного самоуправления утверждает программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Данная программа, в том числе, включает в себя мероприятия по строительству, модернизации и рекультивации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Реализация указанных мероприятий обеспечивает повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

В  соответствии с подпунктом 6 части 1 статьи 2 Федерального закона № 210-ФЗ реализация программы комплексного развития осуществляется посредством инвестиционной программы, в которой конкретизируются объемы необходимых мероприятий и определяются источники их финансирования.

Одним из источников финансирования инвестиционной программы являются средства, поступающие в виде надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, которые утверждаются органами местного самоуправления.

Внебюджетными источниками при строительстве, модернизации и рекультивации полигонов могут выступать заемные средства, которые, в конечном счете, возмещаются через надбавку к тарифу на захоронение отходов.

В сельском поселении существует потребность в реализации мероприятий по оборудованию контейнерных площадок на территории сёл и деревень, выявления несанкционированных свалок и проведения их рекультивации, организации мест сбора крупногабаритных отходов, максимальном использовании селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

Исходя из сложившихся условий, одним из приоритетных направлений совершенствования системы финансирования мероприятий в сфере обращения с отходами представляется принятие инвестиционных программ соответствующих организаций.

Организационное обеспечение.

Согласно Правилам обращения с отходами производства и потребления на территории сельского поселения Верхнечебеньковский сельсовет лицами, ответственными за организацию обращения с отходами, являются:

- владельцы, пользователи или собственники земельных участков – в части предотвращения несанкционированного размещения отходов на их территории, принятия мер к размещению, обезвреживанию, переработке отходов в соответствии с действующими требованиями, а также проводить рекультивацию нарушенных земельных участков;

- владельцы площадок, емкостей и других объектов для сбора ТБО, ЖБО и других отходов  - в части поддержания природоохранного и санитарного их состояния;

- руководители предприятий социально-коммунальной сферы, производственной сферы и владельцы жилищного фонда  - в части обеспечения устройства постоянных площадок под контейнеры ТБО, а также гидроизолированных отстойников (в неканализованных домовладениях) в соответствии с природоохранными и санитарными требованиями, количества контейнеров ТБО - в соответствии с условиями договоров с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства; содержания в чистоте площадки сбора отходов, обеспечения их своевременной уборки;

- собственники домовладения  - в части сбора и удаления отходов из индивидуальных жилых домов;

- администрация сельского поселения Верхнечебеньковский сельсовет - в части организация сбора и вывоза ТБО от частного жилищного фонда;

- пользователь земельного участка, предоставленного под рынок или комплекс объектов мелкорозничной торговли, - в части организации сбора и удаление отходов;

- организация, обеспечивающая благоустройство, чистоту и порядок соответствующей территории, - в части удаления отходов из урн и контейнеров;

- физическое или юридическое лицо, выступающее подрядчиком при производстве работ,  - в части удаления отходов со строительных площадок и за соблюдение при этом природоохранных и санитарных требований.

Контроль за выполнением требований по обращению с отходами на территории сельского поселения Верхнечебеньковский сельсовет осуществляют администрация Сакмарского муниципального района и ее структурные подразделения в соответствии со своей компетенцией и территориальные органы специально уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или их структурные подразделения в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет администрация Верхнечебеньковский сельсовет в соответствии со своей компетенцией.

Сбор и вывоз ТБО, ЖБО, уборку территории населенных пунктов осуществляют частные подрядные организации на основании договоров, заключаемых с: главами поселений; руководителями предприятий, организаций, учреждений; собственниками жилых домов и земельных участков.

Селективный сбор ТБО в местах образования

Оценка  реализации селективного сбора отходов в местах образования  с их последующей переработкой является   наиболее обоснованной из всех известных  стратегий по уменьшению  объемов депонирования ТБО на полигонах.[1]

В условиях  преобладания индивидуальной жилой застройки и наличии собственных домохозяйств, при условии организации раздельного сбора пищевых отходов данные отходы будут использоваться самими образователями – на компостных кучах. «Влажные» отходы имеют низкую стоимость и требуют больших затрат на переработку по сравнению с реализацией  «сухих» вторичных ресурсов. Сухие вторичные ресурсы составляют наибольшую долю всего объема образования ТБО в жилищном фонде и более 70% в местах  неорганизованного отдыха граждан.

На основании этого на первой этапе  раздельного сбора целесообразным является организация раздельного сбора двух потоков:

- «сухие» вторичные ресурсы, пригодные для промышленной переработки (пластмассы, стеклобой, металл, макулатура), составляющие 35-50% от общей массы;

- «прочие» отходы - прочие неперерабатываемые отходы, включая пищевые отходы. Учитывая  преобладание индивидуального жилищного фонда,   значительная часть пищевых отходов поступает на компостные кучи домохозяйств.

Первый поток должен направляться на мусоросортировочные комплексы (МСК) или мусороперерабатывающие комплексы (МПК)  для профессиональной сортировки вторсырья по видам, категориям и сортам, а также очистки их от остаточных «хвостов». Отделение «сухих» отходов от «влажных» позволяет предотвратить загрязнение основной доли  вторсырья, в несколько раз повысить экономическую эффективность дальнейшей переработки отходов и улучшить санитарные условия работающих.

«Влажные» отходы также могут подвергаться сортировке и последующему сбраживанию. Однако издержки в данном случае весьма высоки, качество вторичного сырья  низко и сбыт проблематичен. Таким образом, «влажные» отходы целесообразно сразу направлять на полигоны ТБО.

При планировании вывоза отходов по схеме раздельного сбора необходимо добиться  предотвращения роста суммарного количества рейсов мусоровозов, поскольку вывоз является самой большой статьей затрат на обращение с отходами. Периодичность вывоза отходов должна обеспечивать максимальную загрузку спецтранспорта за 1 рейс.

Изменяться может только время работы мусоровоза в собирающем режиме, но суммарное время, затрачиваемое транспортом на доставку отходов от места сбора до места выгрузки (станции перегруза, сортировки или полигона) практически не изменяется, ведь суммарное количество отходов от всех потоков остается неизменным. Время работы мусоровоза в собирающем режиме зависит от единичной емкости контейнера. Если (при переходе от одного к двум потокам) на площадке удвоить емкость контейнеров, то теоретически количество рейсов мусоровозов вообще не изменится: мусоровоз будет забирать то один, то другой контейнер.

Таким образом, для снижения транспортной составляющей необходимо увеличение числа установленных контейнеров для сбора  «сухих» и «влажных» отходов и увеличение периодичности их вывоза.

Экономическая оценка  селективного сбора отходов

Внедрение селективного сбора отходов - длительный процесс, который предполагает постепенный рост количества отходов, собираемых селективно и направляемых на переработку. Следует иметь в виду, что все затраты на организацию селективного сбора, сортировки и предпродажной подготовки вторичного сырья не окупаются только за счет реализации продукции  вторичного сырья. Селективный сбор будет иметь экономический эффект в случае, если величина тарифа на утилизацию, необходимая для покрытия убытков от раздельного сбора отходов, меньше, чем величина затрат на их утилизацию другим способом.

Переработка отходов, собранных раздельно, даже с учетом дополнительных затрат на организацию раздельного сбора, позволяет, с одной стороны, почти в два раза снизить объем остаточных отходов, а с другой стороны — вдвое снизить затраты на переработку отходов, сравняв их с современными тарифами на захоронение.

Значительная удаленность крупных населенных пунктов сельского поселения Верхнечебеньковский сельсовет, а также  оценочные объемы образования ТБО в них показало, что строительство мусоросорировочного комплекса нецелесообразно.

Совершенствование нормативно-правового обеспечения мероприятий в целях более эффективной деятельности в сфере обращения с отходами

Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы сельского поселения Верхнечебеньковский сельсовет предполагают создание правовых основ функционирования единой комплексной системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления.

К полномочиям органов местного самоуправления согласно статье 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления»,  статьям 14,15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесены организация и вывоз бытовых отходов и мусора, а также организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Орган местного самоуправления реализует свои полномочия по организации сбора, вывоза и утилизации ТБО посредством закрепления за подразделениями администраций муниципального района и поселений соответствующих функций.

Для обеспечения эффективной реализации положений Программы обращения с твердыми бытовыми отходами на территории  сельского поселения  Верхнечебеньковский сельсовет целесообразно предусмотреть распределение функций:

1) Управление сельского хозяйства и природопользования администрацией сельского поселения Верхнечебеньковский сельсовет:

-          разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

-  создание и ведение базы данных по обращению с отходами на территории поселения;

-          организация реализации мероприятий, связанных с созданием условий для повышения экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы безопасного обращения с ТБО;

-          подготовка нормативной базы и участие в реализации мероприятий, связанных с привлечением инвестиций в сферу обращения с ТБО;

-  контроль в области обращения с отходами на территории поселения;

- организация взаимодействия по вопросам обращения с отходами с Департаментом окружающей среды и природопользования Оренбургской области, Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской  области ;

2. Целесообразно создать структурное подразделение в администрации поселения с целью выполнения следующих функций:

-           организация реализации мероприятий, связанных с совершенствованием нормативной правовой и методической базы в сфере обращения с ТБО;

- контроль в области обращения с отходами на территории поселения;

-          организация реализации мероприятий, связанных с модернизацией инфраструктуры обращения с ТБО (строительство контейнерных площадок, закупка контейнеров, спецтранспорта и спецоборудования, обустройство полигона ТБО весовым пунктом контроля, проведение эксперимента по созданию системы раздельного сбора ТБО);

-          контроль за реализацией мероприятий, связанных с модернизацией инфраструктуры обращения с ТБО;

-          проведение мониторинга реализации муниципальных программ в области обращения с отходами;

-          проведение мониторинга инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность в сфере утилизации (захоронения) ТБО.

-          организация координации деятельности организаций, осуществляющих деятельность в области обращения с отходами на территориях поселений;

-          совершенствование нормативной правовой и методической баз в сфере обращения с ТБО на территории поселений;

-          контроль за соблюдением требований законодательных и нормативных документов в области обращения с отходами на территории поселения.

Для создания правового поля в сфере обращения с отходами на уровне Оренбургской  области необходимо:

-          внести в Закон Оренбургской области «Об административных правонарушениях» положения о мерах административной ответственности по вопросам, касающимся нарушений экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами, в соответствии со ст. 8.2. «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001г. №195-ФЗ  (далее – Кодекс РФ об административных правонарушениях);

-          конкретизировать перечень таких нарушений и размер штрафов по каждому их них в следующих размерах, в том числе:

1)       за складирование отходов  и смета в неустановленном месте:

а) для граждан  - в размерах: одной тысячи рублей при первом нарушении, двух тысяч рублей – при повторном нарушении;

б) для должностных лиц - в размерах: при первом нарушении – двадцать тысяч рублей, при повторном нарушении – тридцать тысяч рублей;

в) для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в размерах: тридцать тысяч рублей - при первом нарушении, при повторном нарушении - пятьдесят тысяч рублей;

г) для юридических лиц – в размерах: при первом нарушении – сто тысяч рублей, при повторном нарушении – двести пятьдесят тысяч рублей.

2)       за складирование опасных отходов (ртутьсодержащих, медицинских, биологических и т.п.) в неустановленном месте:

а) для граждан  - в размере двух тысяч рублей;

б) для должностных лиц - в размере тридцати тысяч рублей;

в) для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в размере пятидесяти тысяч рублей;

г) для юридических лиц – в размере двухсот пятидесяти тысяч рублей.

3)       за сжигание мусора на придомовой территории (земельных участках садовых товариществ) граждан - в размере одной тысячи рублей.

4)       За слив жидких бытовых отходов на рельеф местности:

а) для граждан  - в размере двух тысяч рублей;

б) для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в размере пятидесяти тысяч рублей;

в) для юридических лиц – в размере двухсот пятьдесят тысяч рублей.

5)       за несвоевременное удаление отходов из установленных мест их складирования (контейнерные площадки, специально отведенные участки, урны):

в) для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в размерах: тридцать тысяч рублей - при первом нарушении, при повторном нарушении - пятьдесят тысяч рублей;

г) для юридических лиц – в размерах: при первом нарушении – сто тысяч рублей, при повторном нарушении – двести пятьдесят тысяч рублей.

5) за прочие виды нарушений.

Исходя из сложившихся условий реализации мероприятий в сфере обращения с отходами, а также учитывая существующие законодательные возможности, одним из приоритетных направлений совершенствования системы их финансирования в сфере обращения с отходами представляется принятие инвестиционных программ соответствующих организаций.

Наличие утвержденных инвестиционных программ позволит устанавливать инвестиционные надбавки к тарифам на услуги по утилизации (захоронению) ТБО.

Финансовые средства, получаемые организацией коммунального комплекса в результате предоставления услуг по переработке, вторичному использованию ТБО, являются дополнительным источником финансирования инвестиционной программы.

Уполномоченный орган местного самоуправления поселения:

1)  осуществляет реализацию мероприятий по развитию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, и Генеральной схемы очистки территории поселения. При реализации мероприятий должны осуществляться:

-           выбор, в том числе на конкурсной основе, организаций, которые будут осуществлять мероприятия;

-          утверждение инвестиционных программ и установление соответствующих им надбавок к тарифам на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов (в случае, если мероприятия реализуются с привлечением внебюджетных источников);

-          заключение договоров с организациями коммунального комплекса, которые определяют порядок и условия реализации инвестиционных программ;

-          проведение конкурсов на реализацию мероприятий (в случае, если финансирование мероприятий осуществляется из бюджетных источников).

2) запрашивает и получает у организаций коммунального комплекса информацию и необходимые материалы по вопросам реализации мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития и генеральной схемой, в формате, определяемом органом местного самоуправления. Соответствующие положения о правах указанных сторон закрепляются в заключаемых сторонами соглашениях;

3) осуществляет контроль за выполнением мероприятий, целевым и эффективным расходованием средств, за достижением целевых индикаторов, предусмотренных программой развития объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов, и генеральной схемой.

2. Для успешного решения проблемы управления отходами производства и потребления на территории поселения целесообразно :

- определить полномочия подразделений администрации поселения, координирующих выполнение Генеральной схемы очистки;

-          разработать и внедрить системы учета и контроля за сбором, транспортированием, захоронением отходов;

-          регламентировать работу организаций по вывозу, сбыту, переработке и размещению отходов;

-          обеспечить реализацию учебных и пропагандистских программ,  направленных на разъяснение и обучение населения правилам безопасного и экономически выгодного обращения с отходами;

-          проводить мониторинг организации системы обращения с отходами;

-          осуществлять контроль за исполнением принятой системы управления с отходами.

Практическую реализацию решений осуществляют уполномоченные специалисты по контролю за соблюдением экологических норм в области обращения с отходами в составе администрации поселения. Решение проблемы невозможно без участия всех заинтересованных сторон и использования всех доступных местных ресурсов: человеческих, организационных, экономических. Для решения этого создаются рабочие группы с привлечением общественных и экологических организаций.

Мониторинг организации системы обращения с отходами включает в себя:

-           сбор и обработку информации, а также корректировку деятельности в сфере обращения с отходами;

-          ведение учета:

а) количества вывозимых в места утилизации и переработки бытовых отходов;

б) количества мусоросборников, площадок для мусоросборников, мешков для бытовых отходов на территории поселения;

в) спецтранспорта, на котором осуществляется вывоз бытовых отходов;

г) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих вывоз, утилизацию и переработку бытовых отходов;

д) иных показателей.

Мониторинг должен осуществляться на уровне поселения.

Организации в сфере обращения с отходами  периодически (более 1 раза в год) должны осуществлять сбор информации об объемах вывоза ТБО в местах захоронения отходов от автотранспортных организаций.

Данную информацию предоставляют в Уполномоченный орган местного самоуправления поселения.

Контроль за исполнением принятой Генеральной схемы очистки поселения осуществляет Уполномоченный орган местного самоуправления поселения.

Контроль в сфере обращения с отходами  предусматривает:

-          соблюдение порядка сбора, вывоза и утилизации отходов в поселении, периодическое проведение рейдов по их территориям;

-          ежегодное составление плана мероприятий, направленных на реализацию системы управления с отходами.

Для обеспечения эффективной реализации мероприятий Генеральной схемы очистки поселения Уполномоченный орган местного самоуправления поселения выполняет следующие основные функции:

-          контроль за соответствием охранных зон охранных зон (полигонов) действующим требованиям;

-          реализацию мероприятий Генеральной схемы очистки поселения, мониторинг выполнения мероприятий;

-          подготовку и уточнение перечня мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

-          организацию предоставления средств  бюджета поселения организациям, участвующим в реализации Генеральной схемы очистки поселения;

-          сбор информации о реализации Генеральной схемы очистки поселения и использовании финансовых средств;

-          обеспечение взаимодействия организаций коммунального комплекса,  участвующих в реализации Генеральной схемы очистки поселения.

Для стимулирования  населения,  руководителей и ответственных лиц в садовых товариществах и прочих организациях заключать договоры на вывоз ТБО может выступать система штрафных санкций (указанных выше).

Также в Верхнечебеньковском сельсовете(численность свыше 1500 человек) могут быть организованы группы дружинников (или назначены ответственные по участкам), наделенных полномочиями по осуществлению осмотра территорий на предмет нарушений установленных  экологических и санитарно-эпидемиологических требований и наложению соответствующих  штрафов на лиц, причастных к данным нарушениям.

Для снижения несанкционированного складирования мусора в местах массового отдыха на территории поселения  целесообразно устанавливать контейнерные площадки, оборудовать места для сборки мусора и организовать регламентированный вывоз мусора.

Источниками финансирования данных мероприятий являются:

-          средства бюджета сельских поселений;

-          внебюджетные источники.

Для стимулирования привлечения инвестиций целесообразна передача участков таких земель для размещения объектов инвестиционной деятельности с условием сохранения их существующего целевого назначения (например, под строительство санаториев, создание парков отдыха и т.п.).

В случае если размещение объекта инвестиционной деятельности предполагается на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, органы власти Оренбургской  области организуют взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской  области .

В целях создания положительного инвестиционного климата в поселении (в том числе, для  решения проблем сбора и вывоза мусора с мест массового отдыха на территории поселения) целесообразно разработать и утвердить муниципальный нормативный акт об инвестиционной деятельности на территории поселения в соответствии с положениями Закона об инвестиционной деятельности. В указанном акте конкретизировать размер форм поддержки инвестиционной деятельности (например, доля или размер снижения ставок налогов, сборов, арендной платы на землю, период их действия), а также виды инвестиционной деятельности, по которым они предполагаются.

Указанную информацию целесообразно также разместить на интернет-сайтах администрации муниципального района и Правительства Оренбургской  области.

Отсутствие знаний у населения по вопросам обращения с отходами и, как следствие, их пассивное участие в этом процессе — одна из проблем, которая препятствует цивилизованному обращению с отходами.

Для совершенствования (улучшения) поселенческой системы обращения с отходами необходимо проводить постоянную работу по информированию населения, которую можно представить в виде информационной кампании. Организация и проведение информационной кампании требует специальных знаний и навыков.

Информационная кампания — это комплекс мер по воздействию на определенные группы населения с помощью различных средств информирования для побуждения к принятию новых, полезных для них самих и для общества моделей поведения.

Информационная кампания является активной формой работы, ее аналогом в бизнесе является рекламная кампания. Недостаточно просто предоставить информацию — нужно вызвать эмоциональный отклик на нее со стороны населения и дать рекомендации о том, что можно предпринять в конкретных ситуациях.

Подготовка и проведение информационной кампании выполняется на региональном и районном уровнях по следующим направлениям.

1. Разработка плана мероприятий:

-                   составляется список всех мероприятий, необходимых для успешного выполнения поставленных задач;

-                   производится их группировка их по функциональному признаку (например, управление, реклама и т.д.);

-                   распределяются обязанности и назначаются ответственные лица;

-                   определяются сроки реализации намеченных мероприятий;

-                   определяются необходимые ресурсы и финансовые затраты (на региональном и районном уровнях);

-                   определяются критерии, по которым можно оценить качество выполнения каждого мероприятия (например, динамика количества несанкционированных свалок (мест складирования отходов); динамика объема мусора, вывезенного с мест несанкционированного складирования).

2. Установление контактов со средствами массовой информации (телевидение, радио, печатная пресса, наружная реклама).

3. Организуется изготовление информационных материалов (видеоролик, плакат, буклет и т.п.)

4. Привлекаются общественные организации — экологические, образовательные, просветительские, социальные и т.д., работающие в данной сфере. Они обладают нужными знаниями и технологиями, а также опытом работы с населением.

5. Для популяризации информационной кампании приглашаются представители массовой культуры — рок-группы, поп-певцы, популярные ди-джеи и другие кумиры молодежи, деятелей театра и кино, телеведущие, актеры, имеющие влияние и пользующихся авторитетом у населения.

Самый эффективный способ «достучаться» до населения — это комбинирование различных информационных каналов для распространения информации (телевидение, радио, газеты, журналы, плакаты, наружная реклама, общественные мероприятия, печатные материалы — буклеты, брошюры, листовки и т.п.).

Каждое средство распространения информации имеет свои особенности, которые следует учитывать и грамотно использовать, чтобы они взаимно дополняли друг друга.

Массовые мероприятия. При проведении информационных кампаний можно использовать различные массовые мероприятия (от тематических дискотек до общегородских концертов-акций). В ходе мероприятий нужно обязательно подготовить какие-нибудь занимательные и интересные задания — викторины с призами для победителей, забавные конкурсы, лотереи с розыгрышами призов. Массовые мероприятия очень удобны для распространения печатной продукции — плакатов, буклетов, календарей, сувениров и прочего. Здесь же можно проводить блиц-опросы участников с целью выяснения их мнения о мероприятии и восприятии ими его общей идеи.

Распространение информационных материалов (видеороликов, аудиороликов, буклетов, плакатов). Каждый вид материалов распространяется по-своему. Например, буклеты легче всего распространять через:

-          муниципальные органы, заинтересованные в распространении экологической информации;

-          неправительственные структуры (общественные организации, студенты, школьники и т.д.);

-          магазины;

-          молодежные клубы, дискотеки, другие места собраний людей;

-          предоставление материалов на различных акциях и мероприятиях.

Кампании должны проводиться постоянно в течение длительного периода, так как изменение поведения требует времени, а результаты кампании проявляются не сразу. Информационная кампания как бы готовит почву, предоставляя информацию и формируя необходимые убеждения и установки у населения.

Примерный перечень мероприятий по информированию населения и пропаганде цивилизованного обращения с отходами в поселении:

1. Разработка и размещение информационно-просветительских материалов (листовок, плакатов, брошюр, буклетов) о благоустройстве и цивилизованном обращении с отходами в общедоступных местах (управляющие компании, школы, центры внешкольной работы, магазины, сберкассы, почтовые отделения, остановки общественного транспорта, информационные щиты и т.д.).

2. Проведение в рамках городских праздников тематических акций: Всемирный День Воды, День здоровья, День экологических знаний, День защиты детей, День Земли, День охраны окружающей среды и др.

3. Для предотвращения образования несанкционированных свалок мусора и обеспечения надлежащего санитарного состояния лесов муниципального района изготовить и установить на въездах в лесные массивы аншлаги «Территория охраняемого  леса», «Мы за чистое село. Присоединяйтесь!».

4. Организовать систему экологического образования руководителей предприятий, организаций по обращению с отходами производства и потребления.

5. Информационная работа с образовательными учреждениямипоселения:

– проведение информационных лекций в школах для учащихся и учителей о проблемах сбора и удаления ТБО;

– показ в школьных учреждениях видеофильмов об экологических проблемах, связанных со сбором и удалением ТБО, о раздельном сборе ТБО, о товарах, получаемых из вторичных материальных ресурсов;

– организация добровольных волонтерских бригад из школьников для разъяснения и пропаганде цивилизованного обращения с отходами.

6. Информирование о результатах работы системы обращения с отходами:

– публикация статей в средствах массовой информации (газеты);

– создание рубрики в газете «Районные будни», в которой периодически освещается проблема сбора ТБО в районе;

– создание почтового ящика, ящика электронной почты для обращений жителей по вопросам сбора ТБО. Информация о номерах телефонов «горячей линии» размещается на Интернет-сайте Администрации Сакмарского муниципального района и на информационных щитах площадок для мусоросборников;

– создание на интернет-сайте администрации Сакмарского муниципального района странички о проблемах сбора и удаления ТБО.

Реконструкция, модернизация жилищного фонда, новое жилищное строительство

Исходя из задач,  сформулированных в « Стратегии социального и экономического развития Оренбургской области на период до 2020 г.» главной задачей должно стать повышение благосостояния населения на основе высоких жизненных стандартов. Одними  из важнейших характеристик показателя жизненного стандарта являются  качество и количество жилого фонда.

Для достижения этих показателей  необходимо:

v    увеличить объёмы жилищного строительства,

v    модернизировать объекты коммунальной инфраструктуры, обеспечить развитие систем инженерной инфраструктуры жилых зон, используя централизованные и локальные источники инженерного обеспечения;

v    осуществить снос ветхого и аварийного жилья, реконструкцию государственного, муниципального и частного фондов;

v    использовать новые методы и создавать условия для развития конкуренции в строительстве, ремонте и эксплуатации жилого фонда;

v    совершенствовать государственную законодательную политику, стимулирующую финансирование строительства жилья;

v    обеспечить рост инвестиций, использовать механизмы ипотечного кредитования;

v    разработать законодательную и нормативную правовую базу обеспечения жильем привлекаемых в область из стран ближнего зарубежья;

v    внедрять новые, более экономичные технологии строительства, производства строительных материалов;

v    обеспечить соответствие структуры, качества и технических характеристик жилья спросу и потребностям населения;

v    развивать малоэтажное  индивидуальное строительство;

v    использовать разнообразные типы жилой застройки для удовлетворения потребностей всех слоев населения;

v    внедрять экономические и административные рычаги, обеспечивающие сокращение сроков подготовки исходных материалов и технических условий для разработки проектной документации;

v    передавать незавершенные строительством объекты долгостроя эффективным застройщикам;

v    создавать прозрачные условия для формирования рынка земельных участков под застройку, рынка подрядных работ;

v    привлекать средства федерального бюджета, выделяемые на строительство жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ.

Существующая в настоящее время проблема нехватки жилья может быть решена также посредством реализации ряда федеральных и региональных программ.

Генеральным планом предусмотрено:

v    увеличение жилых зон  и изменение границ сельских населенных пунктов в результате перевода земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов под застройку объектами капитального строительства;

v    застройка новых жилых зон преимущественно домами усадебного типа, а также малоэтажными жилыми домами;

v    снос ветхого и аварийного жилья;

v    реконструкция, модернизация и капитальный ремонт существующего жилищного фонда.

Развитие объектов и сетей инженерно-транспортного обеспечения.

Электрические сети.

v    Существующая сеть ЛЭП на территории сельского поселения модернизируется.

v    В период до 2022 г. планируется провести  замену отдельных участков воздушных линий электропередач с увеличением сечения проводов связи с увеличением потребляемой мощности. К новым жилым зонам и отдельным объектам производственного и рекреационного назначения при необходимости осуществляется прокладка новых линий электропередач от распределительных подстанций.

Водоснабжение и водоотведение.

v    Планируется в 2012-2014 гг. провести инвентаризацию существующих артезианских скважин с целью выявления неработающих. И по  результатам инвентаризации – тампонирование неработающих скважин.

v    Планируется  ремонт водопроводной сети в СНП:селе Верхние Чебеньки.

v    В перспективе сооружение артезианских скважин водозабора и локальных очистных сооружений планируется при развитии объектов рекреации и туризма.

v    Водоснабжение и водоотведение перспективной индивидуальной усадебной и смешанной малоэтажной жилой застройки на вновь осваиваемых жилых территориях планируется решать, в том числе, за счет индивидуальных инженерных систем, также как обеспечение водой и канализацией населения других существующих (сохраняемых) сельских населенных пунктов.

Теплоснабжение.

v    Для перспективной индивидуальной усадебной жилой застройки должны преимущественно использоваться индивидуальные системы теплоснабжения.

Экономический анализ,  и последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию поселения

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Оренбургской  области до 2020 года» целевыми ориентирами стратегического развития сельского поселения Верхнечебеньковский селсовет являются:

-                   индивидуальное жилищное строительство;

-                   развитие туристической инфраструктуры;

-                   развитие «придорожного» бизнеса;

-                   подготовка участков для размещения производственных мощностей, офисов, включая: выделение участков, обеспечение базовой инфраструктурой (дороги, свет, вода, газ и т.п.);

-                   создание условий для свободного выбора, приобретения и оформления в собственность участков земли;

-                   агрессивное продвижение возможностей поселения среди стратегических инвесторов, специализирующихся на приоритетных производствах и инфраструктурных проектах (недвижимость, дороги, газ, энергетика и т.п.);

-                   обеспечение потенциальных инвесторов доступной и качественной информацией о возможностях поселения для развития бизнеса, включая: качество и стоимость сырья, квалификация и стоимость трудовых ресурсов, транспортные и энергетические возможности, а также о налоговом режиме и преференциях инвесторам;

-                   активное лоббирование интересов поселения на областном уровне, включая вопросы использования возможностей областного бюджета для финансирования вышеуказанных задач;

Дальнейшее развитие сельского поселения Верхнечебеньковский сельсовет на расчетный срок генерального плана может происходить по нескольким направлениям:

v    Сохранением потенциала сложившейся на территории поселения экономической (прежде всего - агроэкономической) базы с диверсификацией традиционных функционально-технологических звеньев путем «наращивания» новых небольших производств по доработке (переработке) продукции (прежде всего сельскохозяйственного производства) по заказам конкретных потребителей;

v    Сохранением и развитием природопространственного потенциала территории при приоритетном развитии рекреационных зон и объектов;

v    Сохранением и развитием сложившейся системы расселения с выделением сельских агломерационных структур и формированием в их центрах комплексной системы предприятий (учреждений) социально-бытового обслуживания населения, дальнейшим совершенствованием инженерно-транспортной инфраструктуры, развитием жилищного строительства в сельских населенных пунктах на основе преимущественно (до 75%) индивидуальной, а так же смешанной малоэтажной (до 25%) жилой застройки, последовательным увеличением (в 1,5 раза) средней жилищной обеспеченности, полной ликвидации в период расчетного срока ветхого и аварийного жилого фонда, повышением в 1,5 – 2 раза показателей обеспеченности жилого фонда инженерным оборудованием.

Инновационный (или целевой) тип развития (кроме позиций, отмеченных в модернизационном) предполагает:

v    Укрепление тенденций устойчивого развития, в т.ч. стабилизация численности населения в центрах городских и сельских агломераций и перспективным расселением на основе реосвоения территории области: создание новых жилых зон с появлением свободного жилого фонда (второе жилье для горожан, сдача в аренду, вторичный рынок жилья для расселения мигрантов и др.);

v    Активное развитие познавательного (культурно-исторического) и рекреационного (спортивно-оздоровительного) отдыха и туризма.

v    Развитие территории в т.ч. с активным внедрением и освоением внешних инноваций (технологий) в промышленном и сельскохозяйственном производстве и новыми направлениями инженерно-транспортной инфраструктуры с учетом территориального влияния Оренбургского региона.

По особенностям социально-экономической инфраструктуры, агропромышленного комплекса, пространственно-ландшафтной инфраструктуры и системы расселения, развитие территории Верхнечебеньковский сельсовет можно рассматривать в определенный Генпланом период по инерционному и модернизационному (с элементами инновационного) вариантам.

Сравнение основных направлений развития производится в Генплане концептуально по следующим позициям:

- Население и территориальное развитие;

- Экономическая основа устойчивого развития;

- Экологическая безопасность;

- Жилищное строительство и жилищная обеспеченность.

- Система учреждений обслуживания населения.

Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечивать достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;

- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Система организации контроля  за  исполнением Программы:

руководитель Программы - Глава сельского поселения Верхнечебеньковский сельсовет;

Исполнители основных мероприятий Программы:

- Администрация  сельского поселения Верхнечебеньковский сельсовет;

Контроль  за  реализацией  программы осуществляют:

руководитель Программы и ответственный за разработку программы, а именно:

- общий контроль;

- контроль сроков реализации программных мероприятий.

Основными задачами управления реализации Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использование финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры сельского поселения Верхнечебеньковский сельсовет, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды сельского поселения Верхнечебеньковский сельсовет .

| № п/п | Объект | Местоположение | Мероприятие | Основание для включения в перечень | Срок реализации | Объем финансирования (млн.руб.) |  |  |  |  | Потребность в денежных средствах* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Обл бюд. | мест.бюд. | Мест. бюд. | Внебюд. ист. |  |
| 1 | Межпоселковый газопровод Матвейцево-Наумиха-Грешнево |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,0 |  |
| 2 | Межпоселковый газопровод дер. Грешнево - с. Диево-Городище |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,0 |  |
| 3 | Перевод котельной на природный газ д. Грешнево | Сельское поселение Верхнечебеньковский сельсовет | Реконструкция | ОЦП " Комплексная программа развития ситем коммунального инфрастркутуры Сакмарский район на 2014-2020 гг | 2014-2020 г. | 17000т.руб | 16150т.руб | 850т.руб |  |  | 4,0 |

Планируемые мероприятия

Капитальный ремонт сважины № 2 (водоснабжение С.Верхние Чебеньки)

2014-100 тыс.руб

Капитальный ремонт водопроводных сетей 14 км с.Верхние Чебеньки поэтапно

2014-2015 год улицы Ташлы Куль,Сосновая,Лесная -1177тыс.руб

2016год-улица Новая,Молодежная,Степная -1800руб

2017год-ул.Цветочная Файзуллина-1800 тыс.руб

2018год-ул.Центральная ,переулок Озерный -1800 тыс.руб

2019год-ул.Соновая ,Набережная -1800

2020год-ввод новых объектв водоснабжения-6323 тыс.руб,организация сбора и вывоза ТБО ( оформление в собственность земель под свалками ТБО и организация вывоза ТБО для утилизации в село Сакмра Сакмарского района -1200 тыс.руб ,замена стальных труб теплоснабжения на полиуретановые -40 м-200 тыс.руб,замена котлов КЧМ 1999 г 3 ш  на новые-800 тыс.руб.